# CG2022-05-YXZX-BJ-011 电气4月计划采购公告

中铝中州铝业有限公司（中铝中州新材料科技有限公司）现对备品备件、电气进行国内公开采购，现邀请国内有同类项目良好业绩的单位参与。

1、参与单位资格必须符合下列资格要求：

1.1具有类似工业企业的供货业绩。

1.2应是一般纳税人，具有开具增值税专用发票的资格。

1.3如是代理经销商，须具有主要品牌的有效授权经销许可（授权方和被授权方不得重复投标）；其他品牌有正规的供货渠道证明且可追溯，否则不予接洽。

1.4财务状况：近三年财务能力稳定、可靠，流动资金能满足本项目的供货需要。

1.5具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

1.6在承接类似于本项目的相关业务中，没有出现投标人负主要责任的安全、技术、质量、商务等纠纷，没有产生严重后果，造成重大经济损失。

1.7需经过业务部门做资格预审，确定符合资质要求方可参与报价。

2、公开询比项目：详见附件

3、公开询比报价时间（文件获取时间）：

公告时间自2022年5月26日至2022年5月30日09:00前

4、截止（唱价）时间：

2022年5月30日09:00时(北京时间)，逾期递交恕不接受。

地点：营销采购中心二楼会议室

5、评审方法：经评审的最低报价法

6、其他：物料描述并不保证完全精确、具体细节需报价方现场踏勘，一旦报价视为接受所有内容。

7参与方式：请按下列所述联系方式，与相关联系人联系获取采购文件、报价单及邮箱地址。联系人：李明普     电  话：0391-3501456    13782613000

# 8、投诉举报部门：公司纪委工作部（审计部）

电话：0391-3503580    传真：0391-3502465    邮箱：zzlyjw02@126.com，

中铝中州铝业有限公司

2022年5月26日

附件：（具体需求明细以报价单为准）

| 序号 | 物料号 | 物料描述 | 数量 | 单位 | 使用单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4000560467 | 热电阻芯 WZP-101 ∮5×20 Pt100 L=3500 | 15 | A21 | 新材料配料区域 | 石灰炉、化灰机测温 |
| 2 | 4000209301 | 温度变送器 SEM203P | 5 | EA | 新材料烧成区域 | 窑测温 |
| 3 | 4000560467 | 热电阻芯 WZP-101 ∮5×20 Pt100 L=3500 | 10 | A21 | 新材料烧成区域 | 窑测温 |
| 4 | 4000568504 | 称重传感器 PR6221/12.5TC3 | 4 | EA | 新材料成品一区域 | 高温窑 |
| 5 | 4000514255 | 电子秤 PFA774C 2T | 1 | EA | 新材料成品一区域 | 高温窑 |
| 6 | 4000429788 | 热电阻 WZP-230 PT100 L=2500 | 4 | EA | 功能新材料事业部 | 复合罐 |
| 7 | 4000506714 | 标准键盘 K100 PS口 | 4 | EA | 高端微粉事业部 | 主控电脑 |
| 8 | 4000570515 | ABB变频器 ACS880-01-038A-3 380V | 1 | EA | 新材料综合区域 | 日常更换 |
| 9 | 4000271366 | 风扇 QA20060 HBL2 | 5 | EA | 新材料综合区域 | 烧成变频器风扇 |
| 10 | 4000550064 | 蘑菇头按钮 NP6-12ZS/4Y 220V 0.5A R 50... | 10 | EA | 新材料综合区域 | 日常更换 |
| 11 | 4000550063 | 三位锁定旋钮 NP6-22X/3Y 220V 0.5A 绿 ... | 10 | EA | 新材料综合区域 | 日常更换 |
| 12 | 4000582561 | 碟片式接插件 JCZ40-400A 380V | 2 | EA | 新材料综合区域 | TBD1B配电室 |
| 13 | 4000014674 | 主令控制器 ZNLK-10 | 1 | TAI | 新材料综合区域 | 4#/5#石灰炉料钟 |
| 14 | 4000202980 | 变频器 VFD-M 3.7KW | 3 | TAI | 新材料综合区域 | 净水剂自动冲洗装置 |
| 15 | 4000188728 | 电阻器 RT52-160M1-6/1B | 1 | TAI | 生产管控中心磨浮 | 磨房天车小车电机5.5KW |
| 16 | 4000724933 | 六位排插 2.8m/2500W/10A/3*1.0平方 | 20 | EA | 生产管控中心磨浮 | 自控集中控制改造 |
| 17 | 4000072151 | 摆线针电机 YA160-4-X7/W 15KW | 1 | TAI | 生产管控中心分解 | 西II段立盘电机备件 |
| 18 | 4000629472 | 电动执行器 IQC25/MOW12R | 1 | EA | 生产管控中心综合 | 5#锅炉热风门 |
| 19 | 4000693404 | 差压变送器 PDS883GH-1ES21-D1DA-P-1010... | 2 | TAI | 生产管控中心综合 | 效液位计 |
| 20 | 4000553288 | 伺放板 罗托克 IQM10-FOD-10XL | 1 | A16 | 生产管控中心综合 | 蒸发7组过料阀 |
| 21 | 4000553289 | 主板 罗托克 IQM10_FOD_10XH | 1 | A16 | 生产管控中心综合 | 蒸发7组过料阀 |
| 22 | 4000209301 | 温度变送器 SEM203P | 10 | EA | 生产管控中心综合 | 量程0-100℃ 分解槽温度 |
| 23 | 4000209293 | 专用电缆 CYK71 50085333 | 2 | EA | 生产管控中心综合 | 溶出冷凝水罐 |
| 24 | 4000768734 | 压力变送器 PDS803GH-1DS3-A1DA/G61/G80/U2 | 2 | EA | 生产管控中心综合 | 焙烧炉脱硝 |
| 25 | 4000629480 | 网桥通信模块 K-MOD03 4口 | 3 | EA | 生产管控中心综合 | 管控中心DCS系统改造 |
| 26 | 4000526726 | 内循环水泵 MXF-2400 | 1 | EA | 分析一区域 | 荧光仪使用 |
| 27 | 4000570808 | 功能集气泵 KAB3201-24V | 1 | EA | 分析一区域 | 测硫仪使用 |
| 28 | 4000192682 | 电流互感器 LZZBJ9-10W1C 0.2/0.5/10P 15… | 9 | EA | 新材料综合区域 | 6#/7#大窑传动改造 |
| 29 | 4000399092 | 电动机 JR138-8 245KW | 1 | EA | 铝矿区域 | 旋回破碎机电机 |
| 30 | 4000090114 | 电动机 YZR250M2-8 37KW | 1 | TAI | 铝矿区域 | 原煤槽天车电机 |

注：因中铝公司要求在铝约益采平台采购，参与报价的供应商我公司默认同意上铝约益采，评审结束我公司将根据评审结果推荐贵方上铝约益采，中铝物资对上平台的商品一般收取5%的手续费，报价时请充分考虑。