段村铝土矿上向分层进路充填采矿技术产业化示范项目

桩基检测采购公告

段村铝土矿上向分层进路充填采矿技术产业化示范项目桩基检测已具备采购条件，采购人为中铝中州矿业有限公司，拟采用竞价采购方式，现对该项目桩基检测采购进行公告。

一、概   况

1.1  工程概况：(1)建筑桩基设计等级为丙级；桩基础环境类别为二b类。

(2)桩净长H：大约为10-20米；以现场实际桩长为准，但桩净长不得小于6.0米。

(3)总桩数70根。具体基说明详见该项目施工图纸。

1.2  工程地点：河南省三门峡市渑池县。

1.3  采购内容：按照《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）的要求，对本项目基桩承载力和桩身完整性进行检测。

1.4  采购范围：

（1）桩基单桩竖向抗压静载荷试验3根(单桩承载力特征值1800kN)，提供下列参数：

a.Q——S曲线；

b.S——lgt曲线；

c.单桩竖向抗压承载力极限值及单桩竖向抗压承载力特征值。

（2）桩基低应变动力检测 70根，提供下列参数:

a.砼质量；

b.桩身完整性。

1.5  承包方式：包工包料。

1.6  服务期限：30天（含出具检测报告的时间）。

二、报价人资格要求

2.1中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格的法人、其他组织或者自然人，具有独立签订合同的权利，企业财务状况良好。

2.2具有地基基础工程专项检测资质，并提供证书扫描件。

2.3报价人近三年（2023年5月1日-至今）来有过不少于1个类似桩基检测业绩，提供合同复印件。

2.4为本项目配备的项目负责人须具备注册岩土工程师资格，且具有3年以上桩基检测工作经历，并在报价单位注册。

2.5有符合开展检测工作所需的仪器、设备。

2.6具有良好的商业信誉（报价人在项目评审期间不存在被列为失信被执行人的情形，具体认定以全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(shixin.court.gov.cn)和国家发展改革委信用中国(www.creditchina.gov.cn）网站检索结果为准)。

三、采购文件的获取

3.1获取时间：2025年5月8日12:00— 2026年5月10日12:00（北京时间）。

3.2获取方法：

如参加报价，请于2025年5月10日12:00时前，将《报价确认函》（附件）加盖公章扫描后发至chengduomai000@126.com邮箱后，联系采购人获取采购文件。

备注声明：本次采购全流程信息发布和联络以获取采购文件时填写的信息为准，报价人应对填写的所有信息的真实性和准确性负责，并自行承担信息有误导致的一切后果。

四、报价文件的递交

递交截止时间：2026年5月15日下午14:30（北京时间），逾期递交的报价文件恕不接受。

递交方法：一次递交

递交地址：河南省焦作市修武县七贤镇中铝中州铝业有限公司一楼会议室。

五、唱价时间及地点

时间：2026年5月15日下午14:30（北京时间），请报价人提前半小时到达唱价地点签名确认。

地点：河南省焦作市修武县七贤镇中铝中州铝业有限公司一楼会议室。

六、监督部门

本采购项目的监督部门为中铝中州铝业有限公司纪委工作部。

电话：0391-3503580

邮箱：zzlyjw02@126.com

七、发布媒体：

我公司在中铝中州铝业有限公司网站(https://zzly.chinalco.com.cn/)发布有关该项目的采购信息，我公司郑重提醒各报价人注意：与该项目相关采购事宜均须与我公司指定人员联系，我公司对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

八、采购人：中铝中州矿业有限公司

地   址：河南省三门峡市渑池县

邮   编：472411

联 系 人：程多麦

电    话：13939111499

电子邮箱：chengduomai000@126.com

附件：

报价确认函

公司：

我公司确认参加贵公司            的报价活动（采购编号：               ），特此回复。

报价单位名称：

法定代表人（签字）：

联系人：

联系电话：

邮箱：

年   月   日